«Согласовано»								«Утверждаю»

Директор  ООО «Лоховник»		                      Директор  ООО «Хоровод»

________________Хренов Р.В.					_____________Мудлов А.В.

«______»_______________2016г

КАЛЕНДАРНЫЙ  Г Р А Ф И К

производства пуско-наладочных работ по водогрейным котлам: типа Vitoplex 100 «Viessmann» 620кВт №00000000, №000000 , Тдо1150С  в блочно-модульной котельной

г. Москва.

| № п/п | Наименование работ | Испол. | Срок Испол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12. 13. 12. 13. 14 15 16 | Проверка готовности оборудования для производства ПНР, с выдачей дефектной ведомости. Прокрутка мех-мов насосов, вентиляторов на холостом ходу. Проверка котла на газоплотность. Наладочные работы по ХВО. Выполнение наладочных работ по КИПиА. Получение разрешения на подачу газа от Газотехнической инспекции Ростехнадзор. Составление акта приемки газопроводов и котла для проведения пуско-наладочных работ. Получение разрешения на пуск котельной от пож.инспекции. Настройка приборов ШРП. Розжиг котлов, пробная эксплуатация котлов. Опробование на тепловую плотность котлов. Комплексное опробование котлоагрегатов. Готовность котлоагрегатов к режимно-наладочным испытаниям. Устранение выявленных дефектов и недоделок. Сдача настройки приборов безопасности инспектору Ростехнадзор. Режимно-наладочные испытания на нагрузках предоставленных Заказчиком. Составление техотчетов. Сдача котла в эксплуатацию. Поучение разрешения от инспекции Ростехнадзор на промэксплуатацию | ООО «-//- -//- -//- Заказчик -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- Заказчик |  |  |

Согласовано: 								__________

Составил:

Инж.наладчик ООО «Хоровод»			_________________Козлов Е.А.