|  |
| --- |
| **Акт** |
| **о проведении промывки (продувки) трубопроводов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Система отопления*** |
| *(наименование системы)* |
| смонтированной в |  | ***Завод по производству стеклотары ЗАО "Мегаполис"по адресу:*** |
| ***г. Пермь, п. Красноармейский, ул. Керамическая, 31. Производственный корпус*** |
|  |  |  |  |  |  |  | *(наименование объекта, здания, цеха)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. | ***г. Пермь*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " | **13** | " | ***мая*** |  | ***2018*** | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе представителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройщика или технического заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Зам. директора по строительству ЗАО "Мегаполис" Иванов С.В.*** |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Руководитель строительного комлекса  ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Петров Т.Ю.*** |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| монтажной (строительной) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Главный  инженер ООО "ГидроМонтаж" Сидоров Я.М.*** |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных | ***ООО "ГидроМонтаж"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(наименование строительно-монтажной организации)* |
| составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов  |  |  |  |
| ***Система отопления Т3*** |
| *(наименование трубопровода)* |
| протяженностью | ***156*** | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка (продувка) произведена | ***водой Р=0,2 Мпа*** |
|   |
| *(наименование среды, давление, расход)* |
| 2. Работы выполнены по проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***проект    шифр    РРЦ-КДР/П-02-ОВ*** |
| ***ООО  "Пермьпроект"*** |
| *(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика или технического заказчика |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* |