|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о проведении промывки (продувки) трубопроводов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Система отопления*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование системы)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| смонтированной в | | | | | | |  | ***Завод по производству стеклотары ЗАО "Мегаполис"по адресу:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***г. Пермь, п. Красноармейский, ул. Керамическая, 31. Производственный корпус*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(наименование объекта, здания, цеха)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. | ***г. Пермь*** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " | **13** | | " | ***мая*** | | | | |  | ***2018*** | | | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе представителей: | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройщика или технического заказчика | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Зам. директора по строительству ЗАО "Мегаполис" Иванов С.В.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Руководитель строительного комлекса  ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Петров Т.Ю.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| монтажной (строительной) организации | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Главный  инженер ООО "ГидроМонтаж" Сидоров Я.М.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных | | | | | | | | | | | | | | | ***ООО "ГидроМонтаж"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(наименование строительно-монтажной организации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| ***Система отопления Т3*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование трубопровода)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| протяженностью | | | | | | | ***156*** | | | м. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка (продувка) произведена | | | | | | | | | | | | | | ***водой Р=0,2 Мпа*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование среды, давление, расход)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Работы выполнены по проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***проект    шифр    РРЦ-КДР/П-02-ОВ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ООО  "Пермьпроект"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика или технического заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель монтажной (строительной) организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(подпись)* | | | | | | | | | | | | |